## plan na 2014-2018
III. Przedsięwzięcia rozwojowo - modernizacyjne oraz nakłady inwestycyjne na lata 2016 - 2021
Lp. | Nazwa zadania | Termin | Planowane nakłady | Planowane nakłady na lata 2016 - 2021 | [6 empty] | UWAGI
|  | realizacji | ogółem | Ogółem nakłady na lata 2016 - 2021
[5 empty] | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1. | 2. | 3 | 4 | 6 | 2018: 10 | 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I | SIECI WODOCIĄGOWE |  | 31920000 | 31537000 | 5947000 | 5430000 | 3460000 | 6120000 | 8480000 | 2100000
1 | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Kościuszki | 2017 | 700000 | 700000 | 2017: 700000
2 | Odbudowa komór na magistrali wodociągowej Ø 500, Ø 600 wraz z wymianą armatury odcinającej i zabezpieczającej przed uderzeniami hydraulicznymi ( dokumentacja +realizacja ) | 2016-2018 | 1000000 | 1000000 | 2016: 220000; 2017: 500000; 2018: 280000
3 | Odbudowa magistrali wodociągowej Ø 500 na odcinku przejścia pod torami PKP Poznań-Warszawa ( metoda bezwykopowa) | 2016 | 1100000 | 1100000 | 2016: 1100000
4 | Odbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.J. Matejki, Przemysłowej – oś. Niesłusz w Koninie - I etap | 2015-2016 | 170000 | 150000 | 2016: 150000
5 | Budowa sieci wodociągowej Ø 150 - połączenie z magistralą wodociagową Ø 600 w Koninie ulica Solna | 2017 | 200000 | 200000 | 2017: 200000
6 | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Młodzieżowej - II etap | 2016 | 500000 | 500000 | 2016: 500000
7 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Pogodnej ( połączenie sieci wodociągowej w ul. Staffa i Wesołej ) | 2016 | 200000 | 200000 | 2016: 200000
8 | Odbudowa sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Koninie | 2017 | 300000 | 300000 | 2017: 300000
9 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej | 2015-2016 | 477000 | 277000 | 2016: 277000
10 | Odbudowa sieci wodociągowej ( usunięcie rur azbestocementowych) Konin Prawobrzeżny | 2017-2021 | 2000000 | 2000000 |  | 200000 | 300000 | 500000 | 500000 | 500000
11 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Projektowanej ( rejon ulicy Wojciechowo) - osiedle Łężyn | 2018 | 200000 | 200000 | 2018: 200000
12 | Odbudowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami w sięgaczu ulicy Muzealnej ( rejon pompowni wodociagowej ) | 2018 | 300000 | 300000 | 2018: 300000
13 | Odbudowa rurociagów wody surowej Ø 400 i Ø 500 na Stacji Wodociągowej Konin-Kurów | 2015 - 2016 | 260000 | 200000 | 2016: 200000
14 | Modernizacja Stacji Wodociągowej Konin - Kurów
14.1 | Modernizacja pompowni II stopnia SUW Konin | 2015-2016 | 2188000 | 2100000 | 2016: 2100000
14.2 | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody - technologia | 2018-2019 | 8000000 | 8000000 | 2019: 4000000; 2020: 4000000
14.3 | Modernizacja oświetlenia zewnętrznego Stacji Wodociagowej Konin - Kurów | 2016 - 2017 | 240000 | 240000 | 2016: 10000; 2017: 230000
15 | Termomodernizacja i remont budynków Stacji Wodociągowej Konin-Kurów wraz z budową pompy ciepła | 2016-2017 | 2000000 | 2000000 | 2016: 200000; 2017: 1800000
16 | Budowa sieci wodociągowej - rejon ulicy Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej dla osiedla mieszkaniowego w Koninie ( rejon ul.Gajowa, Witkiewicza , Matejki , Malczewskiego ) | 2019-2020 | 760000 | 760000 | 2019: 20000; 2020: 740000
17 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Rybackiej Konin-Gosławice ( podłączenie ośrodka wypoczynkowego) | 2017 | 300000 | 300000 | 2017: 300000
18 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie rejon ulicy Puchalskiego, Brzozowej, Słowiczej, Kanarkowej, Skowronkowej,Czyżykowej - osiedle Wilków -Południe - I etap | 2018 | 700000 | 700000 | 2018: 700000
19 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie rejon ulicy Brzozowej - oś Wilków -Południe - II etap | 2020-2021 | 2000000 | 2000000 | 2020: 1000000; 2021: 1000000
20 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie ulica Brzozowa - oś Wilków | 2016 | 160000 | 160000 | 2016: 160000
21 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i ul.Krańcowej - oś Łężyn | 2016 - 2018 | 750000 | 750000 | 2016: 150000; 2018: 600000
22 | Sieć wodociągowa w Koninie ulica Laskówiecka - oś Laskówiec | 2018 | 580000 | 580000 | 2018: 580000
23 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Parowej | 2020-2021 | 340000 | 340000 | 2020: 40000; 2021: 300000
24 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie ulica Grójecka - oś. Grójec - I etap | 2017 | 700000 | 700000 | 2017: 700000
25 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie - oś. Grójec -II etap | 2017-2020 | 2000000 | 2000000 |  | 500000 | 500000 | 500000 | 500000
26 | Wykup urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Koninie -oś Sikorskiego | 2016 | 170000 | 170000 | 2016: 170000
27 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie w ulicy Wierzbowej, Gruntowej oś. Wilków- II etap | 2020 | 700000 | 700000 | 2020: 700000
28 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Gajowej na zachód od ulicy Przemysłowej | 2015-2016 | 215000 | 200000 | 2016: 200000
29 | Budowa sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Koninie - TBS | 2016 | 110000 | 110000 | 2016: 110000
30 | Budowa sieci wodociągowej w Koninie ul. Ignacego Domeyki oś. Laskówiec | 2016 | 200000 | 200000 | 2016: 200000
31 | Budowa sieci wodociagowej w ulicy Świętojańskiej | 2019-2020 | 1400000 | 1400000 | 2019: 700000; 2020: 700000
32 | Budowa sieci wodociagowej Konin - rejon ulic : Pawłówek - Europejska | 2019-2021 | 1000000 | 1000000 | 2019: 400000; 2020: 300000; 2021: 300000
II | URZĄDZENIA KANALIZACYJNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW |  | 98683116 | 97846900 | 5378000 | 11490000 | 20352750 | 25232750 | 27103400 | 8290000
1 | Modernizacja przepompowni PS20 ulica Nadrzeczna w zakresie rozwiązania systemu zasilania z układem SZR, zwiększeniem wydajności pompowni, zastosowanie mechanicznego cedzenia i ewakuacji skratek oraz hermetyzacji obiektu | 2013-2017 | 590000 | 340000 | 2016: 140000; 2017: 200000
2 | Modernizacja przepompowni PS14 ulica Teligi wraz z modernizacją rurociągu ciśnieniowego metodą bezwykopową - kraking | 2013-2016 | 1020000 | 870000 | 2016: 870000
3 | Modernizacja przepompowni ścieków PS 2 ul. Przemysłowa | 2014-2016 | 190000 | 160000 | 2016: 160000
4 | Termomodernizacja obiektów wraz z budową pompy ciepła na Oczyszczalni Ścieków Prawy Brzeg | 2016-2017 | 2000000 | 2000000 | 2016: 200000; 2017: 1800000
5 | Budowa kanalizacji sanitarnej - wyprowadzenie odcinków kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomości w Koninie | 2016-2021 | 600000 | 600000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000
6 | Poprawa efektywności energetycznej procesów technologicznych poprzez wytwarzanie i dystrybucję energii elektrycznej z OZE | 2016-2020 | 12000000 | 12000000 | 200000 | 2950000 | 2950000 | 2950000 | 2950000
7 | Budowa regionalnej instalacji zagospodarowania osadów ściekowych z ciągiem fermentacji z odzyskiwaniem biogazu z produkcją energii cieplnej i elektrycznej | 2017-2020 | 31000000 | 31000000 |  | 1000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
8 | Modernizacja pomieszczeń warsztatowych Oczyszczalni Lewy Brzeg w celu poprawy efektywności energetycznej | 2016-2017 | 750000 | 750000 | 2016: 100000; 2017: 650000
9 | Inteligentny system zarządzania i monitoringu majątkiem Spółki | 2016-2020 | 2000000 | 2000000 | 200000 | 800000 | 400000 | 300000 | 300000
10 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej na osiedlu Armii Krajowej w Koninie ( metoda bezwykopowa ) | 2016 | 1800000 | 1800000 | 2016: 1800000
11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Staromorzysławskiej- oś. Morzysław II etap | 2018-2019 | 7298066 | 7257500 | 2018: 3628750; 2019: 3628750
12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ul. Torowej, Błaszaka i Kolejowej | 2019 | 1202000 | 1200000 | 2019: 1200000
13 | Budowa kanalizacji sanitarnej- rejon ulicy Gajowej na wschód od ul. Przemysłowej dla osiedla mieszkaniowego w Koninie ( rejon ul.Gajowa, Witkiewicza , Matejki, Malczewskiego ) | 2019-2020 | 1864400 | 1894400 | 2019: 30000; 2020: 1864400
14 | Budowa kanalizacji sanitarnej rejon ulicy Gajowej na zachód od ulicy Przemysłowej - II etap | 2018 | 300000 | 300000 | 2018: 300000
15 | Budowa kanalizacji sanitarnej oś. Wilków- V etap ( ul. Topolowa, Jarzębinowa ) | 2017 | 1256600 | 1240000 | 2017: 1240000
16 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Topolowej - oś. Wilków - II etap | 2016 | 470000 | 450000 | 2016: 450000
17 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Wierzbowej, Gruntowej - oś Wilków | 2019-2020 | 1036000 | 1036000 | 2019: 500000; 2020: 536000
18 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie rejon ulicy Brzozowej - oś Wilków -Południe | 2020-2021 | 5500000 | 5500000 | 2020: 3000000; 2021: 2500000
19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie ulica Brzozowa - oś Wilków | 2016 | 390000 | 390000 | 2016: 390000
20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Warmińskiej,Wojciechowo i ul.Krańcowej - oś Łężyn | 2018 | 700000 | 700000 | 2018: 700000
21 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Poznańskiej | 2019 | 174000 | 174000 | 2019: 174000
22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Poznańskiej , Bocznej i Rolnej | 2018-2019 | 1041000 | 1000000 | 2018: 100000; 2019: 900000
23 | Kanalizacja sanitarna w Koninie ulica Laskówiecka - oś Laskówiec | 2018 | 544000 | 544000 | 2018: 544000
24 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków w Koninie w ul. Ignacego Domeyki, ul. M. Skłodowskiej - Curie - oś. Laskówiec | 2020-2021 | 3040000 | 3040000 | 2020: 1500000; 2021: 1540000
25 | Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie - oś. Janów | 2020 | 3013000 | 3013000 | 2020: 3013000
26 | Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej "druga nitka" z Gosławic do ulicy Hutniczej w Koninie | 2020 -2021 | 1560000 | 1560000 | 2020: 60000; 2021: 1500000
27 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Parowej | 2020-2021 | 430000 | 430000 | 2020: 30000; 2021: 400000
28 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie ulica Grójecka - oś. Grójec - I etap | 2017 | 1500000 | 1500000 | 2017: 1500000
29 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie - oś. Grójec - II etap | 2018-2021 | 2000000 | 2000000 |  |  | 750000 | 750000 | 250000 | 250000
30 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Osada | 2016-2020 | 7098000 | 7098000 | 2016: 98000; 2019: 3500000; 2020: 3500000
31 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Koninie dla rejonu ul. Muzealnej w Gosławicach | 2019 | 200000 | 200000 | 2019: 200000
32 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Koninie w ulicy Harcerskiej | 2019 | 1000000 | 1000000 | 2019: 1000000
33 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Przydziałki - kanał sanitarny + przepompownia ścieków | 2021 | 2000000 | 2000000 | 2021: 2000000
34 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Świętojańskiej | 2018 | 200000 | 200000 | 2018: 200000
35 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Solnej | 2018 | 680000 | 680000 | 2018: 680000
36 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Rybackiej, Kanałowej Konin-Gosławice | 2017 | 1000000 | 1000000 | 2017: 1000000
37 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Gajowej na zachód od ulicy Przemysłowej | 2015 - 2016 | 785000 | 470000 | 2016: 470000
38 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Piłsudskiego w Koninie - TBS | 2016 | 200000 | 200000 | 2016: 200000
39 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gaj w Koninie | 2017 | 251050 | 250000 | 2017: 250000
| OGÓŁEM poz. I + II |  | 130603116 | 129383900 | 11325000 | 16920000 | 23812750 | 31352750 | 35583400 | 10390000